INFORMACJA

O    BEZPIECZEŃSTWIE   I   OCHRONIE     ZDROWIA

INWESTYCJA :             Kanalizacja sanitarna w miejscowości Orzeszkowo wraz z

przesyłem ścieków do Kwilcza oraz przepompownia

ścieków

BRANŻA :                      Sanitarna

ADRES :                        Orzeszkowo – Kwilcz gmina Kwilcz

INWESTOR :                 Gmina  Kwilcz

ul.  Kard. Stefana Wyszyńskiego 23

64 – 420 Kwilcz

PROJEKTANCI :

mgr  inż.  -  Krzysztof Cyranik

techn.      -  Leszek Jenek

Międzychód ,  dnia :  2019-06-10

INFORMACJA  O  BEZPIECZEŃSTWIE  I  OCHRONIE  ZDROWIA

I.  Dane ogólne.

Rodzaj  inwestycji:     	Sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i

rurociągiem tłocznym.

Lokalizacja :               	miejscowość : Orzeszkowo gm. Kwilcz

dz. Nr ew.  20/2 ; 20/1 ; 80/5 ; 80/4 ; 80/2 ; 83/3 ; 81/12 ;

81/23 ; 81/22 ; 84/3 ; 81/1 ; 9/15 i 710/5

Obręb Orzeszkowo     i Kwilcz

Inwestor :             	GMINA  KWILCZ

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 23

64 – 420 Kwilcz

II.  Podstawa  opracowania.

- Umowa  -  zlecenie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia oraz  planu  bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r . nr 120 poz.1126.

- Prawo  budowlane  Dz. U. z 2000 r.  nr 106 poz. 1126/ z póź. Zm./

III.  Część opisowa  zamierzenia  budowlanego .

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje :

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200

- budowę dwupompowej przepompowni ścieków

- budowę rurociągu tłocznego z rur PE o śr. 75 mm

- wykonanie przecisku pod drogą krajową nr 24

Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym rozpoczęcie robót należy poprzedzić sporządzeniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskać jego zatwierdzenie przez właściciela drogi i Komendę Powiatową Policji w Międzychodzie.

Fakt rozpoczęcia robót należy zgłosić również użytkownikom uzbrojenia podziemnego celem sprawowania przez nich nadzoru nad robotami dotyczy to

- Rejonu Energetycznego

- Telekomunikacji Polskiej S.A.

- Zakładu Obsługi Mienia Komunalnego w Kwilczu

IV.  Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych : - nie dotyczy.

# V. Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu , które  mogą

stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi:

- na  okres  realizacji  budowy należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, roboty prowadzić w szalunkach i ogrodzić pas techniczny robót, sporządzić projekt organizacji ruchu i oznakowania.

- Zachować szczególną ostrożność i prowadzić roboty w obrębie skrzyżowania z gazociągiem zgodnie z opisem technicznym projektu

# VI.  Wskazania  dotyczące  przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji  robót budowlanych, określające  skalę i  rodzaje zagrożeń oraz

miejsce i czas  ich  wystąpienia :

- roboty ziemne w szalunkach

- roboty w ruchu ulicznym na sąsiednim pasie.

- Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

- Wykonywanie połączeń zgrzewanych rurociągu tłocznego

- Skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia

VII.  Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych :

Do  prac szczególnie  niebezpiecznych przy realizacji przedmiotowego obiektu należy zaliczyć roboty wymienione w pkt. VI niniejszej  informacji.

Przed przystąpieniem do  realizacji tych  robót należy pracowników przeszkolić i  wyczulić na grożące im niebezpieczeństwo. Ten  fakt  kierownik  budowy winien odnotować w  dzienniku  budowy .

- w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia lub  awarii należy :

wstrzymać roboty  budowlane  do  czasu ich  usunięcia .

- konieczność stosowania przez pracowników środków  ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed  skutkami zagrożenia :

pracownicy pracujący  w wykopach winni być wyposażeni w  kaski.

- zasada   bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami szczególnie niebezpiecznymi nakazuje na  konieczności wyznaczenia  w  tym  celu specjalnej  osoby nadzorującej:

VIII. Określenie  sposobu  magazynowania  i przemieszczania materiałów ,

wyrobów   i  substancji na terenie  budowy :

- materiały  masowe oraz masy ziemne winny być składowane w pasie technicznym robót wg  opracowanego planu

IX. Wskazania  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych w

strefie  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie , w  tym

zapewniających  bezpieczną i sprawną  komunikację, umożliwiającą  szybką

ewakuację  na  wypadek  pożaru , awarii i innych  zagrożeń:

- na  drogach  dojazdowych  na teren  budowy  i na terenie  budowy  nie  należy składować  materiałów  budowlanych

- punkty  p. poż. i punk . medyczny należy  zlokalizować w  sąsiedztwie  barakowozu zaplecza budowy

- dokumentację  budowy, świadectwa o  dopuszczeniu  sprzętu do  pracy należy  przechowywać w  pomieszczeniu  kierownika  budowy.